АКТ

приемки  организации, осуществляющей образовательную деятельность,

к началу 2020-2021учебного года

составлен «06»08.2020 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Ново-Дмитриевская  средняя общеобразовательная школа»,1981

(полное наименование организации, год постройки)

____________Администрация МР «Тарумовский район»____

(учредитель  организации)

Республика Дагестан Тарумовский район село Новодмитриевка улица Советская

( юридический адрес, физический адрес организации)

Манапова Гульмира Алимпашаевна, 89285637040

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлениемАдминистрации МР «Тарумовский район» РД

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от "_28_" _июня_ 2020_ г. № 393/1  в период с "01" августа по  " 10" августа  2020 г.

комиссией       Администрации МР «Тарумовский район»_______________

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

от « _28_» _июня 2020г. №393/1  в период с «01 .08 » по «10.08» 2020 г.

в составе:Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД по социальным вопросам –Джамалов В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД по общественной безопасности- Алиев А. О.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник МКУ  «Отдел  образования» МР «Тарумовский район»  РД-Карташова О.И. ;

Начальник отдела ГО ЧС администрации МР «Тарумовский район» РД–Мужнюк В.П.;

Начальник ОНД и ПР №7 по г. Южносухокумску, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД–Магомедов М.С.;

Главный  врач  Центра  гигиены и  эпидемиологии РД г.Кизляре -Магомедов Р.А.;

Старший инспектор ОУ УП и ПДН МВД РФ по Тарумовскому району–Алиев М.К.

проведена  приемка   готовности

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ново-Дмитриевскаясредняя общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

УставМуниципального казенного общеобразовательного учреждения «Ново-Дмитриевскаясредняя общеобразовательная школа»
(полное наименование образовательной организации)

№ 192 от «14» июня 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15» марта  2007 г. № 05-АА  № 072893, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от "17" апреля 2013 г. № 05-АА  №661003  на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано "01" апреля 2013г.,

_Министерство образования и науки республики Дагестан_,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия  05А01 № 0000149 , срок действия свидетельства с "01"  апреля

2013 года  до  "01"  апреля  2025 года.

Лицензия   на   право    ведения    образовательной   деятельности,

установленной формы и выданной "15 " марта   2013 г., серия  05Л01,

№ 0000960, регистрационный номер 6831

Министерство образования и науки Республики Дагестан,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "_01_" ____июля_______ 2017 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от  № 82249855 ТО-000013 от 01.09. 2017  г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - ____разработан______________________ и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3.  Количество зданий (объектов) организации - _2___ единиц, в том числе общежитий ___-___ единиц на __-____ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020_ году:

а) капитальных ремонтов объектов - __________, в том числе:

(всего)

__________________________,выполнены__________________________,

(наименование объекта)                               (наименование организации, выполнявшей работы)

Акт приемки _______________, гарантийныеобязательства ________________

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

______________________________,выполнены__________________________,

(наименование объекта)                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства _________________ ;

(оформлен, не оформлен)                                                                              (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на ___1___ объектах, в том числе:

______________________________,выполнены_________________________,

(наименование объекта)                               (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _________________, гарантийные обязательства __________________ ;

(оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на __1____ объектах образовательной организации:

________МКОУ «Ново-ДмитриевскаяСОШ»;

(наименование объекта, вид ремонта)

__________________________________________________________________;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _2020-2021_____имеется____________________.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

капитальный ремонт (замена отопительной системы, капитальный ремонт спортивного зала , тира, мастерских; замена кровли здания школы) __.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

начальное  общее,  основное  общее  образование_

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)_;

б) проектная допустимая численность обучающихся -___650_человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - _293____ человек, в том числе -__ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019_ - 2020_ годов - ____36_ человек; из них поступивших в ВУЗы - __2__ человек, профессиональные образовательные организации - _22___ человек, работают - __ человек; не работают - _-_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в  1 класс (на первый курс) -__40___ человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - __18____; количество обучающихся - ___290___ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - _18__ классов, _290__ обучающихся;

во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - __имеется____________

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации-

_______имеется__;

(имеются, не имеются)

и)  укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - _32_____человек_100_____ %;

научных работников - ______ - ______человек______ %;

инженерно-технических работников - ______человек______ %;

административно-хозяйственных работников - __1____человек___2_%;

производственных работников - _____человек______ %;

учебно-воспитательных работников - ___3___человек______ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - __-____человек______ %;

к) наличие плана работы организации на 2020__-2021__ учебный год-_______имеется____________________.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное__________________________ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинеты иностранного языка | + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет физики |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет информатики |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет химии |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет математики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет русского языка и литературы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет истории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет географии |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет родного языка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет биологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабинет трудового обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –25  человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – ; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-_______обеспечена не вполном объеме____:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - __22__ единиц, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _1__ единиц. Основные недостатки:______________________________________________

________________________________________________________________________;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем - _____имеется____________________, обеспечивает (не

(имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «___» _________ 20__ г. № ___,

_________________________________________________________________ .
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки:______________________________________________

__________________________________________________________________;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - __15__ ; доска ученическая - _5__; шкаф книжный - _4__; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное(неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - __6__ ; стулья офисные - 28__; диваны -2 ___; и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - _8080___; фонд учебников - 4630__, ______ %;

научно-педагогическая и методическая литература - _______.

Основные недостатки:_______________________________________________

__________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда______имеется ________________.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –

_________удовлетворительное_________________________________________:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - __23400 ____ га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - _____________имеются __________.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки:________________________________________________

__________________________________________________________________;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -_воркаут_____________________________________ ____________________________.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах____________соблюдаются__________________________________________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:________________________________________________

__________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации ____организовано_______________________;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _____внештатным _______________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ____ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» ____________ 20___ г, № _______, регистрационный номер____________________;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная  – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

_______________________________________________________________________________________________________________________________.

Потребность в медицинском оборудовании ______имеется_______________________:

(имеется, не имеется)

__________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки:______________________________________________

__________________________________________________________________.

8. Питание обучающихся - _________организовано_______________:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в________1__ смены,   в ___1_______

(количество смен)  (количество столовых)

столовых на ___60__ посадочных мест. Буфет  ______-__на _-____ мест.

(имеется, не имеется

Качествоэстетического оформления залов приема пищи ____удовлетворительное___________________________,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи __________соблюдается_______________________;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет _100____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _47____ детей, что составляет _100____% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ____________продукты закупаемые школой_________________________

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:________________________________________ _________________________________________________________________;

г) хранение продуктов ____организовано_________, санитарным    нормам

(организовано, не организовано)

________соответствует___________________.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:_______________________________________________

__________________________________________________________________;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - _____достаточное________________,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние

_соответствует________________________________,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации ___________________________. (оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования ____соблюдаются_____________.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:______________________________________________

__________________________________________________________________.

Потребность  в закупке дополнительного технологического оборудования

__________________________________:

(имеется, не имеется)

__________________________________________________________________;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков ________соответствует__________________________________.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки:__________________________________________

__________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой______недостаточное_______________________;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников ________имеется___________________.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:______________________________________________

__________________________________________________________________;

и)примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации _______________имеется_______________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся _______организован________________________,

(организован, не организован)

____________________________________________________________________________________________ .

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:_______________________________________________

__________________________________________________________________;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) ___________________, ______________________

(имеется, не имеется)

_____________Договор №5 от 09.01.2020  г. ООО «Дезинфекционист»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. _________соответствует________________________________________________________

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки:_______________________________________________

__________________________________________________________________.

10.) Транспортное обеспечение организации - __организовано___________________;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - ____имеется________________________;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _66___ человек, _25__ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п/п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автобус | ГАЗ | 1 | 2019 | Соответствует | удовлетворительное |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- ______не имеется ______________,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям ____________________________.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки:______________________________________________

_________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) -_____не_имеется________________,

(имеется, не имеется)

количество - ____ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации ___________выполнены_____________________________:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется _________________сторожа ______________________________________

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе __2___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ______ человек.  Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

__________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

__________________________________________________________________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации ______не оборудованы_____________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты ________оборудованы___________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _________мобильная связь________________________________________________;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением _____оборудована______________ и ________________________________          (оборудована, не оборудована)(обеспечивает, не обеспечивает)несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба ___________________________.

(организована, не организована)

Основные недостатки:_________________________________________

__________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации____соответствует___________________нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020__ году приемка состояние пожарной безопасности _______проводилась___________________________,

(проводилась, не проводилась)

___25/1/1 ОНД и ПР №7 по г.Южно-Сухокумску, Тарумовскому и Ногайскому районам УНД ГУ МЧС России по РД.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _________________________________ и предписания ____________________________________________________ ;

б) требования пожарной безопасности ______выполняются________________;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _______оборудованы_________________________________. В   организации

(оборудованы, не оборудованы)

установлена _____________________________________________________________,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _________________________________________________________.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится __________исправна______________________________;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ____________________________________________;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре  ___обеспечивает______________________                                                   (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

___________________________защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

_____обеспечивает___ беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования  проводятся_. Вывод на основании акта №_5_ от «02» _08_2020 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного_____ _______________________ - ________________;

(наименование организации, проводившей приемку)  (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре _____организовано___________________________.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _________________________________________________________.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется ____________централизованно______________________________________________,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние ________________________________________.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы ____________________________________,

(проведена, не проведена)

________________________________________________________________________.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение топлива _____________________________________________.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации ___________соблюдается_________________________________________.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет ___________естественная_________________.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ___централизованно_____ .

16. Газоснабжение образовательной организации:_____централизованное__________________.

17. Канализация ____________________________________________________.

18. Наличиесанитарно-гигиенических помещений с соблюдением температурного режима  _______________________________________________.

(имеется, не имеется)

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ново-Дмитриевская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

к новому 2020_-2021  учебному году  _______________________________________.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» __________ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;